## Planilla de Cotizacion
PLANILLA DE COTIZACIÓN
EDIFICIO | TIPO | CAPACIDAD (En miles de litros) | Cantidad de tanques | Precio por tratamiento | Cantidad de tratamientos por dos años | Precio total bianual
TANQUES DE AGUA
RECONQUISTA 266 | Reserva | 35 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 7 | 2 |  | 4 | 0
| Auxiliar | 1 | 7 |  | 4 | 0
SAN MARTÍN 235 | Reserva | 20 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 5 | 2 |  | 4 | 0
| Auxiliar | 1 | 3 |  | 4 | 0
PERÓN 455 | Reserva | 40 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 6 | 2 |  | 4 | 0
RECONQUISTA 250 | Reserva | 30 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 10 | 1 |  | 4 | 0
SARMIENTO 454 | Reserva | 15 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 8 | 1 |  | 4 | 0
| Auxiliar | 1 | 1 |  | 4 | 0
SAN MARTÍN 275 / CENTRAL | Reserva | 35 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 8 | 1 |  | 4 | 0
SAN MARTÍN 216 | Reserva | 4 | 2 |  | 4 | 0
| Bombeo | 2 | 1 |  | 4 | 0
Complejo deportivo C.P.B.C.R.A. | Reserva | 30 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 10 | 1 |  | 4 | 0
| Auxiliar | 5.5 | 1 |  | 4 | 0
ANEXO CASA DE MONEDA | Reserva | 50 | 1 |  | 4 | 0
| Bombeo | 10 | 1 |  | 4 | 0
RECONQUISTA 250 | Tanque de reserva servicio contra incendio | 90 | 2 |  | 2 | 0
CÁMARAS VARIAS
RECONQUISTA 266 | Cloacal | 1 | 1 |  | 4 | 0
| Interceptora de nafta | 0.5 | 1 |  | 4 | 0
SAN MARTÍN 235 | Cloacal | 1.5 | 1 |  | 4 | 0
| Decantadora de pintura | 0.1 | 1 |  | 4 | 0
PERÓN 455 | Achique | 0.5 | 1 |  | 4 | 0
RECONQUISTA 250 | Cloacal | 0.5 | 1 |  | 4 | 0
| Decantadora de barro | 1 | 1 |  | 4 | 0
SARMIENTO 454 | Cloacal | 1 | 1 |  | 4 | 0
| Achique | 0.5 | 1 |  | 4 | 0
Complejo deportivo C.P.B.C.R.A. | Desengrasadora | 0.65 | 1 |  | 4 | 0
TOTAL A) | [5 empty] | 0
TOTAL B) PREVISIÓN PARA AFRONTAR TRABAJOS IMPREVISTOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA | [5 empty] | 300000
TOTAL C) PRECIO POR CUADRILLA TIPO (2 operarios)
COEFICIENTES
| Días hábiles en el horario de | Días hábiles en horario nocturno (22 a 24 y de 0 a 6) | Sábado en el horario de 0 a 13 | Sábado en el horario de | Feriados y domingos
| 6 a 21 |  |  | 13 a 24
| 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2
TOTAL A) + B) + C) Base de cálculo para garantías de Oferta y Adjudicación | [5 empty] | 300000
MÍNIMO GARANTÍA DE OFERTA | [5 empty] | 15000