## Hoja1
item | PROVISIÓN DE MATERIALES: DESCRIPCIÓN | UN | CANT | Precio materiales | Precio
total
1 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en marcha de tableros de comando y control de cargas: TCCR250 y TCCSM235 | GI | 1 |  | 0
2 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de un tablero de transferencia automática (TTACPD) para el TSGCPD, incluyendo la modificación en el conexionado del mismo y retiro de circuitos que se encuentran anulados | GI | 1 |  | 0
3 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en marcha de tablero de enlace TESM216 y caja de conexión para toma externa | GI | 1 |  | 0
4 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en marcha de tablero de supervisión de batería TBATSM235 | GI | 1 |  | 0
5 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de cable de comando y señalización 10x1.50mm² entre TGBTR250 y el nuevo TCCSM235 | GI | 1 |  | 0
6. | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio del nuevo ramal de alimentación 4x240mm2 del TGBTSM235, incluye el interruptor MCCB motorizado de salida 4x630A | GI | 1 |  | 0
7 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio del nuevo alimentador 4x95mm² para el TTACPD | GI | 1 |  | 0
8 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio del nuevo alimentador 4x185mm² para el tablero TESM216 | GI | 1 |  | 0
9 | Recambio de las protecciones de los circuitos de detección de tensión del TGA por interruptores termomagnéticos unipolares C10A en lugar de los actuales fusibles | GI | 1 |  | 0
10 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de 5 interruptores tipo MCCB en la Barra E del tablero TGBT RTA-CEN de las mismas características a los existentes. | GI | 1 |  | 0
11 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de 3 interruptores tipo MCCB en la Barra E del tablero TGBT SM de las mismas características a los existentes | GI | 1 |  | 0
12. | Provisión de reductores tipo lomos de burro con pasacables con tapa de 4 canales y 24 terminales para cable unipolar 35mm² | GI | 1 |  | 0
13 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de llave conmutadora 4x250A en San Martín 216 y toma exterior para su conexionado | GI | 1 |  | 0
14 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de UPS 3000VA con plaqueta de comunicación Ethernet | GI | 1 |  | 0
15.1 | Provisión, montaje e instalación cañería tipo MOP 7/8”, incluye cajas de pase, conectores y soportería. | M | 50 |  | 0
15.2 | Provisión, montaje, instalación y conexión de cable UTP Cat6, incluye conectores RJ45, roseta de pared. | M | 280 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | GARANTIA | 0
item | MANO DE OBRA: DESCRIPCIÓN | UN | CANT | Precio mano de obra | Precio
total
1 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en marcha de tableros de comando y control de cargas: TCCR250 y TCCSM235 | GI | 1 |  | 0
2 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de un tablero de transferencia automática (TTACPD) para el TSGCPD, incluyendo la modificación en el conexionado del mismo y retiro de circuitos que se encuentran anulados | GI | 1 |  | 0
3 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en marcha de tablero de enlace TESM216 y caja de conexión para toma externa | GI | 1 |  | 0
4 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en marcha de tablero de supervisión de batería TBATSM235 | GI | 1 |  | 0
5 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de cable de comando y señalización 10x1.50mm² entre TGBTR250 y el nuevo TCCSM235 | GI | 1 |  | 0
6. | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio del nuevo ramal de alimentación 4x240mm2 del TGBTSM235, incluye el interruptor MCCB motorizado de salida 4x630A | GI | 1 |  | 0
7 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio del nuevo alimentador 4x95mm² para el TTACPD | GI | 1 |  | 0
8 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio del nuevo alimentador 4x185mm² para el tablero TESM216 | GI | 1 |  | 0
9 | Recambio de las protecciones de los circuitos de detección de tensión del TGA por interruptores termomagnéticos unipolares C10A en lugar de los actuales fusibles | GI | 1 |  | 0
10 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de 5 interruptores tipo MCCB en la Barra E del tablero TGBT RTA-CEN de las mismas características a los existentes. | GI | 1 |  | 0
11 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de 3 interruptores tipo MCCB en la Barra E del tablero TGBT SM de las mismas características a los existentes | GI | 1 |  | 0
12. | Provisión de reductores tipo lomos de burro con pasacables con tapa de 4 canales y 24 terminales para cable unipolar 35mm² | GI | 1 |  | 0
13 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de llave conmutadora 4x250A en San Martín 216 y toma exterior para su conexionado | GI | 1 |  | 0
14 | Provisión, montaje, instalación, conexión y puesta en servicio de UPS 3000VA con plaqueta de comunicación Ethernet | GI | 1 |  | 0
15.1 | Provisión, montaje e instalación cañería tipo MOP 7/8”, incluye cajas de pase, conectores y soportería. | M | 50 |  | 0
15.2 | Provisión, montaje, instalación y conexión de cable UTP Cat6, incluye conectores RJ45, roseta de pared. | M | 280 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | GARANTIA | 0