## Hoja1
ANEXO II - PLANILLA DE COTIZACIÓN - |  |  | PRECIO DE LOS INSUMOS POR POSIBLES REPARACIONES/REPOSICIONES
DESCRIPCION | Valor Mensual | VALOR TOTAL
|  | (24 meses) | ITEM | Cant. | Descripción | IMPORTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 0 | 0 |  |  |  | Unitario | Total
PRECIO DE LOS INSUMOS POR POSIBLES REPARACIONES/REPOSICIONES CUYO MAXIMO ES $ 849.600.- |  | 0 | 1 | 2 | Reemplazo de Rodamientos para Equipo 30HCX140 |  | 0
|  |  | 2 | 1 | Reparación de placa porta óvulos CARRIER 30HXC140 |  | 0
REPARACIONES NO ESPECIFICADAS EN EL SERVICIO (24 meses) |  | 200000 | 3 | 1 | Reparación y balanceo de compresor a tornillo CARRIER 30HXC140 (conducido y conductor) |  | 0
IMPORTE TOTAL (monto a considerar para la constitución de las correspondientes garantías) |  | 200000 | 4 | 1 | Provisión de kit anillos sellantes para cuerpo de compresor y polipak CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 5 | 1 | Reemplazo de válvulas de 1° etapa ó 2° etapa CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 6 | 1 | Rebobinado motocompresor a tornillo CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 7 | 1 | Provisión de filtro de aceite CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 8 | 1 | Provisión de prefiltro de aceite CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 9 | 1 | Provisión de silenciador CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 10 | 1 | Provisión de Válvula EXV CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 11 | 1 | Reposición de presostatos CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 12 | 1 | Provisión de calefactor de carter CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 13 | 1 | Provisión y programación de placa Basic Board CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 14 | 1 | Provisión de sensor de nivel de liquido CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 15 | 1 | Provisión de transductor de presión CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 16 | 1 | Provisión de sensor de temperatura de agua evaporador /condensador CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 17 | 1 | Provisión de solenoide de aceite CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 18 | 1 | Provisión de placa Driver EXV CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 19 | 1 | Provisión de bomba de aceite CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 20 | 1 | Carga gas refrigerante 134a un circuito equipo CARRIER 30HXC140 |  | 0
|  |  | 21 | 1 | Provisión de motocompresor scroll de equipo WHSP hasta 5HP |  | 0
|  |  | 22 | 1 | Provisión de motocompresor scroll de equipo WHSP hasta 7,5HP |  | 0
|  |  | 23 | 1 | Provisión de motocompresor scroll de equipo WHSP hasta 10HP |  | 0
|  |  | 24 | 1 | Provisión de motocompresor scroll de equipo WHSP hasta 12,5HP |  | 0
|  |  | 25 | 1 | Provisión de motocompresor scroll de equipo WHSP hasta 15HP |  | 0
|  |  | 26 | 1 | Provisión de filtro deshidratador WSHP |  | 0
|  |  | 27 | 1 | Provisión de visor de líquido WSHP. |  | 0
|  |  | 28 | 1 | Provisión de válvula solenoide WSHP |  | 0
|  |  | 29 | 1 | Provisión de válvula termostática de expansión WSHP |  | 0
|  |  | 30 | 1 | Provisión de válvula de paso WSHP |  | 0
|  |  | 31 | 1 | Provisión de presostato WSHP |  | 0
|  |  | 32 | 2 | Provisión de calefactor de carter WSHP |  | 0
|  |  | 33 | 2 | Carga de gas refrigerante WSHP |  | 0
|  |  | 34 | 2 | Reparación motor evaporador WSHP |  | 0
|  |  | 35 | 1 | Reparación de serpentina WSHP |  | 0
|  |  | 36 | 1 | Provisión de intercambiador de placa 4600 l/h |  | 0
|  |  | 37 | 2 | Provisión de automático presostático de alta y baja WSHP |  | 0
|  |  | 38 | 1 | Provisión de plaqueta de control equipo WSHP |  | 0
|  |  | 39 | 1 | Provisión de correa tipo A41 para equipo WSHP |  | 0
|  |  | 40 | 2 | Provisión de correa tipo A51 para equipo WSHP |  | 0
|  |  | 41 | 1 | Baqueteado de condensador |  | 0
|  |  | 42 | 1 | Limpieza química de condensador |  | 0
|  |  | 43 | 1 | Reparación de motor monofásico 0.75 HP |  | 0
|  |  | 44 | 1 | Rebobinado de motor trifásico hasta 3HP |  | 0
|  |  | 45 | 1 | Rebobinado de motor trifásico hasta 7.5HP |  | 0
|  |  | 46 | 1 | Rebobinado de motor trifásico hasta 20HP |  | 0
|  |  | 47 | 1 | Rebobinado de motor trifásico hasta 50HP |  | 0
|  |  | 48 | 4 | Provisión de correa tipo B88 para ventilador centrífugo |  | 0
|  |  | 49 | 4 | Provisión de correa tipo B113 para ventilador centrífugo |  | 0
|  |  | 50 | 1 | Reparación de cuerpo de bomba 20HP |  | 0
|  |  | 51 | 1 | Reparación de cuerpo de bomba 50HP |  | 0
|  |  | 52 | 1 | Provisión sello mecánico bomba |  | 0
|  |  | 53 | 1 | Provisión válvula retención 5” |  | 0
|  |  | 54 | 1 | Provisión válvula mariposa 2 ½” |  | 0
|  |  | 55 | 1 | Provisión válvula mariposa 5” |  | 0
|  |  | 56 | 1 | Provisión válvula mariposa 6” |  | 0
|  |  | 57 | 1 | Provisión compensador axial antivibratorio 5” |  | 0
|  |  | 58 | 1 | Provisión de acople elástico para cañería |  | 0
|  |  | 59 | 1 | Provisión de acople elástico para bomba de agua |  | 0
|  |  | 60 | 1 | Provisión de manómetro para cañería de presión de agua |  | 0
|  |  | 61 | 1 | Provisión de termómetro para cañería de agua |  | 0
|  |  | 62 | 8 | Provisión de correa tipo B65 para UTA |  | 0
|  |  | 63 | 10 | Provisión de correa tipo B68 para UTA |  | 0
|  |  | 64 | 1 | Provisión de persiana para UTA |  | 0
|  |  | 65 | 1 | Provisión de motor modulante para persiana UTA |  | 0
|  |  | 66 | 1 | Provisión de válvula motorizada de 3 vías |  | 0
|  |  | 67 | 1 | Provisión de motor modulante para válvula de 3 vías |  | 0
|  |  | 68 | 1 | Provisión de válvula reguladora de caudal de agua |  | 0
|  |  | 69 | 1 | Provisión de flow-switch para cañería de agua |  | 0
|  |  | 70 | 1 | Provisión de termostato de conducto |  | 0
|  |  | 71 | 1 | Provisión de presostato de conducto |  | 0
|  |  | 72 | 1 | Provisión de termostato de seguridad VAV |  | 0
|  |  | 73 | 1 | Provisión de termostato de ambiente |  | 0
|  |  | 74 | 1 | Provisión de motor ventilador caja VAV |  | 0
|  |  | 75 | 1 | Provisión de damper caja VAV |  | 0
|  |  | 76 | 1 | Provisión de motor modulante damper caja VAV |  | 0
|  |  | 77 | 1 | Provisión de resistencia eléctrica de calefacción caja VAV |  | 0
|  |  | 78 | 1 | Provisión de transformador circuito de comando 24v |  | 0
|  |  | 79 | 1 | Provisión de válvula con flotante para entrada de agua de torre |  | 0
|  |  | 80 | 1 | Reparación de husillo de torre de enfriamiento |  | 0
|  |  | 81 | 1 | Provisión de hélice de ventilador de torre |  | 0
|  |  | 82 | 1 | Reposición de relleno para torre de enfriamiento |  | 0
|  |  | 83 | 1 | Provisión de persiana para ducto de aire |  | 0
|  |  | 84 | 1 | Provisión de motor modulante para persiana de ducto |  | 0
|  |  | 85 | 1 | Provisión de aislación térmica de ducto de aire por metro |  | 0
|  |  | 86 | 1 | Reposición de aislación térmica de cañería de agua por metro |  | 0
|  |  | 87 | 1 | Provisión de difusor de inyección |  | 0
|  |  | 88 | 1 | Provisión de reja de retorno |  | 0
|  |  | 89 | 288 | Provisión de filtros planos, eficiencia 35%, marco metálico, para UTA (590x400x45mm). |  | 0
|  |  | 90.1 | 90 | Provisión de filtros planos, eficiencia 35%, para VAV. (450x300 mm). |  | 0
|  |  | 90.2 | 32 | Provisión de filtros planos, eficiencia 35%, para VAV. (580x400 mm). |  | 0
|  |  | 91 | 90 | Provisión de filtros bolsa, eficiencia 65%, marco metálico, para UTA (480x410x45 mm). |  | 0
|  |  | 92 | 1 | Provisión de lámpara bactericida, luz UV, 40w, L=1,22m |  | 0
|  |  | 93 | 1 | Relé caja VAV |  | 0
|  |  | 94 | 2 | Contactor hasta 7,5HP |  | 0
|  |  | 95 | 2 | Contactor hasta 20HP |  | 0
|  |  | 96 | 2 | Contactor hasta 50HP |  | 0
|  |  | 97 | 2 | Cojinete motor hasta 7,5HP |  | 0
|  |  | 98 | 2 | Cojinete motor hasta 20HP |  | 0
|  |  | 99 | 2 | Cojinete motor hasta 50HP |  | 0
|  |  | 100 | 1 | Reparación variador de velocidad electrónico |  | 0
|  |  | 101 | 1 | Provisión variador de velocidad electrónico motor hasta 7.5 HP |  | 0
|  |  | 102 | 1 | Provisión variador de velocidad electrónico motor hasta 15 HP |  | 0
|  |  | 103 | 1 | Recambio de cañería de acero Ø= 6”, por metro |  | 0
|  |  | 104 | 1 | Recambio de cañería de acero Ø= 8”, por metro |  | 0
|  |  | 105 | 1 | Provisión e instalación equipo splits 6000Frig/h |  | 0
|  |  | 106 | 1 | Provisión de serpentina de evaporador splits |  | 0
|  |  | 107 | 2 | Carga de gas refrigerante equipo splits |  | 0
|  |  | 108 | 1 | Reparación motor del ventilador de la unidad evaporadora splits |  | 0
|  |  | 109 | 1 | Provisión de plaqueta de control equipo splits |  | 0
|  |  | 110 | 1 | Provisión de control remoto equipo splits |  | 0
|  |  | 111 | 1 | Provisión de unidad de control enfriadora de líquido Westric |  | 0
|  |  | 112 | 1 | Provisión de calefactor de carter enfriadora de líquido Westric |  | 0
|  |  | 113 | 1 | Honorario por el diseño o relevamiento de instalación (hr/h) |  | 0
|  |  | TOTAL: |  |  |  | 0
|  |  | IMPORTE TOTAL POR 24 MESES - NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO TOPE |  |  |  | 849600